## Sheet1
High Dose TLD Calibration - 101R Shots at Building 74 Co-60 Source
| 1st run |  | 2nd run |  | 3rd run | [5 empty] | 1 st run
| 2002-03-05 |  | 2001-03-06
TLD # | E2 | ECF* | E2 | ECF* | E2 | ECF* | Average ECF | St. Dev | %CV |  | 1 | 2 | 3 | 4
1764 | 68100 | 0.67426 | 67900 | 0.67228 | 67000 | 0.66337 | 0.66997 | 0.0058015 | 0.86593 | row 1 | 92900 | 84600 | 91700 | 90100
2466 | 90100 | 0.89208 | 91800 | 0.90891 | 87600 | 0.86733 | 0.88944 | 0.020917 | 2.3518 | row 2 | 72800 | 79000 | 59900 | 85000
3281 | 71800 | 0.71089 | 72600 | 0.71881 | 72400 | 0.71683 | 0.71551 | 0.0041221 | 0.57611 | row 3 | 126000 | 83100 | 71800 | 105000
3359 | 85000 | 0.84158 | 89100 | 0.88218 | 86000 | 0.85149 | 0.85842 | 0.021166 | 2.4657 | row 4 | 78700 | 73300 | 72100 | 92200
3430 | 105000 | 1.0396 | 109000 | 1.0792 | 106000 | 1.0495 | 1.0561 | 0.020611 | 1.9516 | row 5 | 73600 | 66000 | 64500 | 63400
4906 | 44500 | 0.44059 | 43400 | 0.4297 | 43300 | 0.42871 | 0.433 | 0.0065924 | 1.5225 | row 6 | 68100 | 94500 | 61000 | 44500
5164 | 83100 | 0.82277 | 79800 | 0.7901 | 81100 | 0.80297 | 0.80528 | 0.016459 | 2.0438
5182 | 61000 | 0.60396 | 58100 | 0.57525 | 60200 | 0.59604 | 0.59175 | 0.014829 | 2.506 | ave | 85350 | 80083.3333 | 70166.6667 | 80033.3333
5259 | 63400 | 0.62772 | 60700 | 0.60099 | 60300 | 0.59703 | 0.60858 | 0.016695 | 2.7433
5409 | 73300 | 0.72574 | 73000 | 0.72277 | 71700 | 0.7099 | 0.71947 | 0.0084207 | 1.1704
5508 | 59900 | 0.59307 | 57000 | 0.56436 | 57900 | 0.57327 | 0.5769 | 0.014697 | 2.5475
5725 | 72100 | 0.71386 | 69600 | 0.68911 | 68600 | 0.67921 | 0.69406 | 0.017849 | 2.5717
6001 | 79000 | 0.78218 | 77800 | 0.7703 | 76100 | 0.75347 | 0.76865 | 0.014427 | 1.877
6238 | 78700 | 0.77921 | 77600 | 0.76832 | 74700 | 0.7396 | 0.76238 | 0.020459 | 2.6836
6256 | 72800 | 0.72079 | 73000 | 0.72277 | 70600 | 0.69901 | 0.71419 | 0.013185 | 1.8461
7003 | 73600 | 0.72871 | 74000 | 0.73267 | 74200 | 0.73465 | 0.73201 | 0.0030248 | 0.41322
7030 | 66000 | 0.65347 | 66400 | 0.65743 | 66700 | 0.6604 | 0.6571 | 0.0034771 | 0.52916
7065 | 84600 | 0.83762 | 80100 | 0.79307 | 86600 | 0.85743 | 0.82937 | 0.032962 | 3.9743
7127 | 92200 | 0.91287 | 94000 | 0.93069 | 96000 | 0.9505 | 0.93135 | 0.018821 | 2.0208
7159 | 94500 | 0.93564 | 93700 | 0.92772 | 96000 | 0.9505 | 0.93795 | 0.011561 | 1.2325
7425 | 92900 | 0.9198 | 95000 | 0.94059 | 94200 | 0.93267 | 0.93102 | 0.010494 | 1.1271
7444 | 91700 | 0.90792 | 92600 | 0.91683 | 94000 | 0.93069 | 0.91848 | 0.011475 | 1.2494
9000085 | 64500 | 0.63861 | 66800 | 0.66139 | 67100 | 0.66436 | 0.65479 | 0.014084 | 2.1509
9000597 | 126000 | 1.2475 | 144000 | 1.4257 | 120000 | 1.1881 | 1.2871 | 0.12366 | 9.6077
Average | 78908.3333 |  | 79458.3333 |  | 78262.5
* Element correction factor